## Slide 1
АСУ ТП для систем накопления — ключевой элемент инфраструктуры
Кремер Алексей Христьянович
ООО «Группа ЭНЭЛТ»

## Slide 2
1. Использование современных технологий в АСУТП

## Slide 3
Современные технологии для повышения эффективности энергосистем
Современные технологии
Использование современных технологий как:
искусственный интеллект (ИИ);
машинное обучение (ML);
интернет вещей (IoT),
позволяет оптимизировать процессы накопления, хранения и использования электроэнергии.
Внедрение блокчейна
Блокчейн-технология может быть использована для создания децентрализованных систем управления, которые позволяют управлять системами накопления энергии без необходимости централизованного контроля.
Это обеспечивает более надежную и безопасную систему, а также повышает прозрачность процессов.

## Slide 4
Использование ИИ и ML для оптимизации работы систем накопления
Анализ данных и использование ИИ
Использование современных технологий позволяют оптимизировать процессы.
Например, при помощи алгоритмов машинного обучения возможно прогнозировать спрос на электроэнергию и оптимизировать процессы распределения в РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ.

## Slide 5
Прогнозные модели для оптимизации работы систем накопления
Прогнозные модели и принятие решений
Использование прогнозных моделей позволяет прогнозировать:
спрос на электроэнергию;
состояние систем накопления;
предполагаемую генерацию.
Это позволяет предотвращать отказы в работе систем и обеспечивать более надежную работу всей энергетической инфраструктуры.

## Slide 6
2. Использование ИИ для построения
предиктивных моделей спроса и генерации

## Slide 7
Снижение затрат на использование электроэнергии
Автоматизированные системы с ИИ-модулем
Такие системы могут адаптироваться к изменяющимся условиям и принимать решения на основе данных.
Например, системы управления могут автоматически переключаться на использование энергии из альтернативных источников, когда стоимость электроэнергии на рынке выше, что позволяет снизить затраты на энергопотребление.

## Slide 8
Системы накопления для оптимизации распределения электроэнергии
Использование систем накопления
Системы накопления электроэнергии играют важную роль в обеспечении стабильности и надежности работы энергетической системы.
Они позволяют сохранять энергию, полученную в периоды низкого спроса, и использовать ее в периоды пикового спроса.

## Slide 9
Использование Big Data и ИИ для анализа и оптимизации потребления
Анализ больших данных
Используя искусственный интеллект для анализа больших объемов данных можно:
прогнозировать спрос на электроэнергию
состояние систем передачи
Это позволяет предотвращать отказы в работе систем и обеспечивать более надежную работу всей энергетической инфраструктуры.
С помощью анализа данных и искусственного интеллекта мы можем прогнозировать спрос на электроэнергию и оптимизировать процессы распределения энергии в реальном времени.

## Slide 10
3. Использование АСУТП на реальных объектах

## Slide 11
Использование АСУТП в г. Верхоянск, Якутия
ООО «Группа ЭНЭЛТ» успешно построила 1МВт СЭС и 1.5Мвт*ч СНЭ на территории г. Верхоянска (Якутия) для целей снижения расхода топлива, используемого на ДГУ

## Slide 12
Структурная схема АСУ ТП Автоматизированного Гибридного Энергокомплекса (АГЭК)
Состав АГЭК
ДГУ
СЭС
СНЭ
Использование АСУТП в г. Верхоянск, Якутия

## Slide 13
Использование АСУТП в г. Верхоянск, Якутия
Система АСУ ТП АГЭК предназначена для:
Централизованного оперативного и диспетчерского контроля параметров работы АГЭК.
Регулирования параметров управления преобразовательным оборудованием, в частности, СНЭ и солнечными инверторами, в том числе с по алгоритму прогнозирования и оптимизации режимов работы АГЭК.
Регулирования параметров управления ДЭС с обеспечением рационального технологического режима с применением алгоритмов прогнозирования и оптимизации режимов работы АГЭК.
Осуществление комплексного управления гибридной электростанцией с обеспечением максимально возможной выработки солнечной энергии, распределения нагрузки между СЭС, СНЭ и ДЭС с учётом текущей и прогнозной выработки СЭС в границах режимных ограничений ДЭС по алгоритму прогнозирования и оптимизации режимов работы АГЭК.
Автоматизированного контроля и учёта энергоресурсов (электроэнергии, тепла, дизельного топлива система АИИС КУЭ).

## Slide 14
Использование АСУТП в г. Верхоянск, Якутия
Система АСУ ТП АГЭК предназначена для:
Сигнализации предельных значений параметров технологического процесса и состояния оборудования: на экране автоматизированного рабочего места (АРМ) с записью журнала в систему управления базой данных (СУБД).
Отображения принимаемой и обрабатываемой информации: на экране АРМ, на панели управления АСУ ТП, на удаленном экране оператора (через веб-интерфейс).
Предоставления эксплуатационному персоналу необходимой технологической информации, расчетных параметров и электронных отчётов.
Обеспечения информационного взаимодействия со смежными системами: в том числе с автоматизированной системой контроля технико-экономических показателей по работе объектов локальной генерации Группы РусГидро (АСКТЭП РусГидро).

## Slide 15
Технологические функции АСУ ТП
Обеспечение баланса активной и реактивной мощности преобразователей СНЭ, СЭС, ДЭС с поддержанием оптимального резерва мощности ДЭС.
Контроль и изменение режимов работы СНЭ, ДЭС, СЭС.
Сбор аналоговой и дискретной информации о текущих технологических режимах и состоянии оборудования АГЭК и ее передачу на сервер АСУ с последующей визуализацией на АРМ.
Контроль и регистрация отклонения аналоговых параметров за предупредительные и аварийные пределы и их передача на сервер АСУ с последующей визуализацией на АРМ.
Обеспечение удаленного управления и изменения состояния и настроек оборудования АГЭК в том числе АСУ, оперативный ввод-вывод из работы, отключение-включение отдельных функций и др.
Технологическая предупредительная и аварийная сигнализации: контроль и регистрация предупредительных и аварийных сигналов, вывод их на АРМ, фильтрация, обработка.

## Slide 16
Главный экран системы SCADA

## Slide 17
Информационные функции АСУ ТП Верхоянского АГЭК
Мониторинг работы оборудования, входящего в состав АГЭК.
Сигнализация и визуализация данных мониторинга.
Прогнозирование электрической нагрузки и выработки СЭС.
АСУТП АГЭК выполнен на основе распределенной многоуровневой архитектуры, обладает обширным набором средств для решения различных задач, а также широким набором интерфейсов для интеграции со смежными технологическими системами.
Пример результата работы предиктивного
оптимизационного алгоритма, реализованного
в программном модуле прогнозирования и оптимизации

## Slide 18
Модуль прогнозирования и оптимизация режима работы АГЭК
Решаемые задачи:
прогнозирование электрических нагрузок;
прогнозирование выработки СЭС;
оптимизация режима работы АГЭК.
Критерий оптимальности – минимальные эксплуатационные расходы
Анализ данных
Прогнозирование
Оптимизация

## Slide 19
Блоки прогнозирования нагрузки и выработки СЭС
Входные данные – среднечасовые значения нагрузки/солнечного излучения за последние 24 часа
Выходные данные – среднечасовые значения нагрузки/солнечного излучения на следующие 24 часа
Модель прогнозирования нагрузки
Модель прогнозирования солнечного излучения

## Slide 20
Блок оптимизации режима работы АГЭК на сутки вперед
Задача: оптимизировать состав генерирующего оборудования на сутки вперед по критерию минимизации эксплуатационных затрат с учетом ограничений.
Целевая функция: минимальная сумма эксплуатационных затрат АГЭК за сутки
Ограничения:
баланс мощности;
ограничения ДГУ: готовность к работе; минимальное время работы/простоя; удельная загрузка; затраты на пуск/останов;
ограничения СНЭ: готовность к работе; максимальная глубина разряда; запрет одновременного заряда/ разряда; ограничение скорости заряда/разряда
ограничения СЭС: готовность к работе инверторов; выходная мощность.

## Slide 21
Блок оптимизации режима работы АГЭК на сутки вперед. Принцип оптимального управления
Алгоритм оптимизации
Целевая функция
Ограничения
Мат. модель объекта
Оптимальный режим работы объекта
Граничные условия

## Slide 22
Спасибо за внимание!