## Slide 1
Требования к специалистам при проектировании,
наладке и эксплуатации
высокоавтоматизированных подстанций
Попугаев Александр Валерьевич
Заместитель начальника службы автоматизированных систем технологического управления ПАО «Россети Ленэнерго»

## Slide 2
ЦЕЛИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Наладка
Эксплуатация
Цель цифровой трансформации –
изменение логики процессов и переход Компании на риск-ориентированное управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных.
Ключевым фактором реализации Программы «Цифровая трансформация ПАО «Ленэнерго» 2020–2030 гг.» является платформенность решений и создание единой цифровой среды, а также внедрение технологий информационной безопасности.
Нормативная база:
Указы Президента РФ
  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
  №203 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
«Концепция Цифровая трансформация 2030 ПАО «Россети»
«Программа инновационного развития ПАО «Россети»

## Slide 3
ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ
Наладка
Эксплуатация
82,8 % персонала – требуется дополнительное обучение в области применения цифровых технологий в ЭЭС
«Проходили ли Вы обучение по цифровым технологиям в ЭЭС?»
Квалификация персонала (ДУиПЭ, СРЗА, ДВС, Д КиТ АСУ)
«Укажите тематику обучения»
I архитектура – 14 объектов II архитектура – 15 объектов
III архитектура – 4 объекта

## Slide 4
Вопросы подготовки специалистов

## Slide 5
ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
САПР для разработки
спецификации системы
САПР для разработки
конфигурации системы
SCD
файл
SSD
файл
ICD
файл
ПО Конфигурации ИЭУ
CID
файл
Проектирование
Наладка
Эксплуатация
Проектная
документация
Рабочая
документация

## Slide 6
ЭТАП ПРОЕКТИРОВАНИЯ
СТО 56947007-25.040.30.309-2020 (Корпоративный профиль)

## Slide 7
+
ЭТАПЫ НАЛАДКИ И ЭКПЛУАТАЦИИ
Наиболее важным инженерным инструментом в отношении поведения и технического обслуживания системы автоматизации является инструмент конфигурации ИЭУ и обработки различных наборов параметров применительно к ИЭУ. Обратите внимание, что инструмент конфигурации ИЭУ специфичен для производителя или даже типа ИЭУ, и поэтому в проекте, содержащем ИЭУ несколько производителей, может потребоваться несколько средств настройки ИЭУ.
IEC 61850-4:2011 {ed2.0}

## Slide 8
№ | Компетенция | Проектирование | Наладка | Эксплуатация
1 | Уровень понимания технологического процесса и требования к функционалу | Высокий | Высокий | Средний
2 | Уровень понимания стандарта IEC 61850 | Высокий | Высокий | Средний
3 | Уровень владения доступными инструментами испытаний | Средний | Высокий | Высокий
4 | Способность определять (настраивать) взаимодействие между компонентами системы (например наборы данных, внутренние и внешние интерфейсы связи) | Высокий | Высокий | Средний
5 | Способность разрабатывать подробные методики испытаний с использованием передовых инструментов | Высокий | Высокая | Высокий
6 | Способность анализировать результаты испытаний | Высокий | Высокая | Высокий
7 | Способность понимать и анализировать влияние коммуникационной архитектуры | Высокий | Высокая | Средний
8 | Знание НТД | Высокий | Средний | Высокий
ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ

## Slide 9
ст. 195.1 ТК РФ
Профстандарт – это совокупность требований, предъявляемых к квалификации работника, претендующего на определенную должность и работы
06.033 | Специалист по защите информации в автоматизированных системах
20.004 | Работник по эксплуатации средств измерений и информационно-измерительных систем электростанций
20.028 | Работник по обслуживанию и ремонту оборудования связи электрических сетей
20.032 | Работник по обслуживанию оборудования подстанции электрических сетей
20.034 | Работник по обслуживанию и ремонту оборудования автоматизированных систем управления технологическими процессами в электрических сетях
20.035 | Работник по осуществлению функций диспетчера в сфере оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике
20.036 | Работник по обслуживанию и ремонту оборудования релейной защиты и автоматики электрических сетей
ПРОФСТАНДАРТЫ

## Slide 10
Создание учебно-тренировочного комплекса
по обучению современным цифровым технологиям для ПАО «Россети Ленэнерго»

## Slide 11
УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

## Slide 12
Станционный уровень
Уровень процесса
Симулятор
RTDS
ШМУ, ШПАДС
ШСК
Шкаф
АИИС КУЭ
ШКП
ШСО
Уровень присоединения
ШЭТ РЗА
Испытательная
установка
Уровень сетей
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА

## Slide 13
СТРУКТУРНАЯ СХЕМА КОМПЛЕКСА

## Slide 14
Модель ЭЭС (ПТК RTDS)
Система автоматизированного
проектирования
SCADA РЭС
(СК-11)
SCADA ПС
(ELEUM, PLC, Prosoft)
Программное инструменты
«Сетевой анализатор»
«РЕЛАН-61850»
Программное
обеспечение системы
информационной
безопасности
Программное обеспечение
для учета электроэнергии
«Пирамида-Сети»
ЦИФРОВАЯ ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА

## Slide 15
Стандарт МЭК 61850 в интеллектуальных
электронных устройствах
1
Проектирование на базе стандарта
МЭК 61850
2
Наладка устройств РЗА различных производителей и расчет параметров
3
Наладка устройств АСУ ТП
4
Технологии информационных сетей
5
Оперативно-технологическое
управление в различных режимах
работы сети в цифровом формате
6
Технологии цифровой трансформации РЭС
7
Защита информации, реагирование
на компьютерные инциденты
и ликвидация их последствий
9
Проведение испытаний оборудования с применением испытательных установок
8
РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

## Slide 16
ПРИМЕНЕНИЕ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА
ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ:
Нормальные режимы ЭЭС;
Переходные режимы ЭЭС;
Режимы ведения оперативных переключений;
Длительная имитация режимов ЭЭС;
Влияние реальных ИЭУ на режим ЭЭС.
ОСНОВНЫЕ ОБУЧАЕМЫЕ КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ:
Персонал РЗА;
Персонал АСУТП;
Оперативный персонал;
Диспетчерский персонал;
Персонал центров информационной безопасности;
Персонал АИИСКУЭ.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ
НЕИСПРАВНОТЯХ
НА ВАПС
ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ВАПС
НАЛАДКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ВАПС
ОСНОВНЫЕ ФОРМИРУЕМЫЕ НАВЫКИ
ОБУЧЕНИЕ ПО
РАЗРАБОТАННЫМ ПРОГРАММАМ
ТЕСТИРОВАНИЕ НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРОВЕДЕНИЕ
ПРОВЕРКИ
ОБОРУДОВАНИЯ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ RTDS:
РАЗРАБОТКА ПОДХОДОВ К ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

## Slide 17
РЕЗУЛЬТАТЫ
Использование в пилотном тестировании системы информационной безопасности предназначенной для защиты сегмента АСУ ТП
1
- требования к оформлению мнемокадров УРЗА;
- требования к оформлению мнемокадров диагностики ЛВС;
- требования к организации наладки УРЗА.
2
Разработан проверочный комплекс высокоавтоматизированной подстанции
3
Разработан сетевой анализатор сети
4

## Slide 19
Спасибо за внимание!
Адрес:
Учебный комплекс ПАО «Россети Ленэнерго»,
ЛО, Гатчинский район, пос. Терволово, ул. Новая, 19Б
GPS координаты: 59.671775, 29.865363
Контакты для связи:
E-mail: UCenter@lenenergo.ru
Телефон: 8 (812) 493-95-71
8 (812)595-87-80